COLEGIUL TEHNIC CAMPULUNG

Catedra : Tehnica

Clasa XII – I  Tehnician instalator pentru constructii

Ing. Trufasila Adrian

CONCURS INTERDISCIPLINAR

VARIANTA I

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 								TOTAL: 20 puncte

A. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

- Bransamentul este :

  - o conducta de racord

  - un consumator

  - o instalatie industriala

  - un utilaj

- Documentatia tehnico-economica specifica lucrarilor de constructii si instalatii se realizeaza cu ajutorul instrumentelor clasice ale managementului calitatii :

  - esantioane

  - diagrama  PERT

  - graficul Gantt

  - graficul CPM

- Planul de situatie  al unei instalatii tehnico-sanitare  cuprinde :

  - retelele existente si proiectate

  - punctele de racord

  - reteaua subterana de apa

  - hidrantii de incendiu

B. Notati cu Adevarat ( A) sau Fals  ( F ) urmatoarele afirmatii:

1.   Manualul calitatii este un document care descrie sistemul de management al calitatii unei intreprinderi servind ca referinta permanenta in implementarea si mentinerea acestui sistem;

2.   Documentele sistemului calitatii cuprinde manualul calitatii, procedurile sistemului calitatii dar nu si instructiunile de lucru si alte documente referitoare la sistemul de management al calitatii;

3.   Graficul liniar este utilizat pentru evidentierea variatiei in timp a elementelor analizate;

4.   Diagrama Pareto permite evidentierea celor mai importante elemente ale unei probleme, asupra carora trebuie actionat cu prioritate;

5.  Bransamentul este conducta de racord intre instalatia interioara si reteaua exterioara

6.  Factorii fizici de mediu sunt: apa,aerul,lumina si solul

7.  Cota radier reprezinta cota fundului caminului pentru apometru;

Subiectul. II.

TOTAL: 30 puncte

Completati spatiile libere :

- ..........................................  cuprinde  punctele de racord, reteaua subterana de apa si canalizare si legaturile acestora din teren pe care le deservesc;

- Graficul  ................... este utilizat in cadrul unor analize complexe , care presupun luarea in considerare a unui numar mare de elemente;

- Apa, aerul ,lumina si solul sunt factori  ................. de mediu;

- Enumerarea lucrarilor de executat la o categorie de lucrari din cadrul unui obiect, cheltuielile necesare executiei si valorile partiale si totale ale acestei lucrari  sunt prezentate in cadrul ................................

- Documentul care descrie sistemul de management al calitatii unei intreprinderi se numeste .................................;

TOTAL: 40 puncte

Subiectul   III

Precizati in cadrul  schemei generale de alimentare cu apa potabila ce reprezinta cifrele :

VARIANTA I

BAREM DE CORECTARE

SUBIECTUL  I ( 20 puncte )

Pentru fiecare raspuns corect se acorda  2puncte. Pentru raspuns incorect se acorda 0 puncte.

A.    1-a, 2-c , 3-a

B.     1-A, 2- F, 3- A, 4- A, 5 – A, 6 - A, 7 – A;

SUBIECTUL  II  ( 30 puncte )

Pentru fiecare raspuns corect se acorda  6 puncte. Pentru raspuns incorect se acorda 0 puncte.

- planul de executie;

- radar;

- fizici;

- devizul pe categorii de lucrari;

- manualul calitatii;

SUBIECTUL  III  ( 40 puncte)

Pentru fiecare raspuns corect se acorda  5 puncte. Pentru raspuns incorect se acorda 0 puncte.

- sursa

- captarea

- constructii si instalatii de tratare a apei

- apeducte

- statii de pompare

- rezervoare de inmagazinare a apei

- reteaua de distributie

8 – sensul de curgere al apei